附件4

晋城市供水突发事件分级

晋城市供水突发事件分级	特别重大事故	重大事故	较大事故	一般事故
（一）造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

（二）涉及2个或2个以上县（市、区）级行政区域的城镇供水突发事件，或者出现以下情形之一且48小时以上不能恢复供水的：

（1）受突发因素影响，造成40万人以上或城镇居民总人数40%以上的用户连续停水的。

（2）城镇供水水源、制水供水系统遭受重大污染，造成供水水质检验项目中的毒理学、细菌学或放射性等部分指标严重超标，供水范围50%以上必须立即停供的。	（一）造成10人以上、30人以下死亡，或者50人以上、100人以下重伤，或者5000万元以上、1亿元以下直接经济损失的事故。

（二）涉及2个或2个以上县（市、区）级行政区域的城镇供水突发事件，或者出现以下情形之一且48小时以上不能恢复供水的：

（1）受突发因素影响，造成30万～40万人或城镇居民总人数30%～40%的用户连续停水的。

（2）城镇供水水源、制水供水系统遭受重大污染，造成供水水质检验项目中的毒理学、细菌学或放射性等部分指标严重超标，供水范围40%～50%必须立即停供的。	（一）造成3人以上、10人以下死亡，或者10人以上、50人以下重伤，或者1000万元以上、5000万元以下直接经济损失的事故。

（二）涉及2个或2个以上县（市、区）级行政区域的城镇供水突发事件，或者出现以下情形之一且48小时以上不能恢复供水的：

（1）受突发因素影响，造成20万～30万人或城镇居民总人数20%～30%的用户连续停水的。

（2）城镇供水水源、制水供水系统遭受重大污染，造成供水水质检验项目中的毒理学、细菌学或放射性等部分指标严重超标，供水范围30%～40%必须立即停供的。	（一）造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（二）出现以下情形之一且48小时以上不能恢复供水的，为一般城镇供水突发事件：

（1）受突发因素影响，造成10万～20万人或城镇居民总人数10%～20%的用户连续停水的。

（2）城镇供水水源、制水供水系统遭受重大污染，造成供水水质检验项目中的毒理学、细菌学或放射性等部分指标严重超标，供水范围20%～30%必须立即停供的。