晋城市市政公用集团自来水分公司

水质信息公布审批单

四月份水质数据拟公布内容

晋城市市政公用集团自来水分公司

2023年4月份城市供水水质公布

供水水质合格率：出厂水合格率100%；综合合格率99.6%。

管网水七项指标检测结果

| 检测项目 |  | 国标限值 | 检测频次 | 合格 次数 | 合格率（%） | 检测结果范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊度（NTU） |  | ≤1 | 82 | 82 | 100 | 0.13-0.78 |
| 色度（铂钴色度单位） |  | ≤15 | 82 | 82 | 100 | ＜5 |
| 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 82 | 82 | 100 | 无 |
| 消毒剂指标 | 游离氯 （mg/L） | ≥0.05 | 42 | 42 | 100 | 0.07-0.12 |
|  | 二氧化氯（mg/L） | ≥0.02 | 40 | 40 | 100 | 0.07-0.10 |
| 菌落总数(CFU/mL) |  | ≤100 | 82 | 82 | 100 | 0 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) |  | 不应检出 | 82 | 82 | 100 | 0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） |  | ≤3 | 82 | 82 | 100 | 0.30-1.16 |

山西省城市供水水质监测网晋城市碧源水质检测有限公司提供     二、拟公布方式

由市城市管理局在政府网站公布。

三、审批人员确认

| 录入 |  | 校核 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准 |  |  |  |

二〇二三年五月六日