2024年8月份市政公用集团自来水分公司管网水

常规43项指标检测结果

| 样 品 编 号 |  |  |  |  | GB5749-2022 标准 | 2408012 | 2408013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 样 地 点 |  |  |  |  |  | 铭基 凤凰城 | 晋城三中 |
| 1 | 总大肠菌群 |  |  | CFU/100mL | 不应检出 | 0 | 0 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 |  |  | CFU/100mL | 不应检出 | 0 | 0 |
| 3 | 菌落总数 |  |  | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 |
| 4 | 砷 |  |  | mg/L | ≤0.01 | 0.00029 | 0.00025 |
| 5 | 镉 |  |  | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) (Cr6+) |  |  | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 |  |  | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 |
| 8 | 汞 |  |  | mg/L | ≤0.001 | <0.00016 | <0.00016 |
| 9 | 氰化物 |  |  | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 |  |  | mg/L | ≤1.0 | 0.25 | 0.37 |
| 11 | 硝酸盐(以N计） |  |  | mg/L | ≤10 | 5.06 | 5.18 |
| 12 | 三氯甲烷 |  |  | mg/L | ≤0.06 | <0.001 | <0.001 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 |  |  | mg/L | ≤0.1 | 0.004 | 0.002 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 |  |  | mg/L | ≤0.06 | <0.001 | <0.001 |
| 15 | 三溴甲烷 |  |  | mg/L | ≤0.1 | 0.008 | 0.007 |
| 16 | 三卤甲烷 |  |  |  | ≤1 | 0.14 | 0.11 |
| 17 | 二氯乙酸 |  |  | mg/L | ≤0.05 | <0.025 | <0.025 |
| 18 | 三氯乙酸 |  |  | mg/L | ≤0.1 | <0.050 | <0.050 |
| 19 | 亚氯酸盐 |  |  | mg/L | ≤0.7 | <0.009 | <0.009 |
| 20 | 氯酸盐 |  |  | mg/L | ≤0.7 | 0.053 | 0.030 |
| 21 | 色度 |  |  | 度 | ≤15 | <5 | <5 |
| 22 |  | 浑浊度 | NTU |  | ≤1 | 0.27 | 0.47 |
| 23 |  | 臭和味 |  |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 24 |  | 肉眼可见物 |  |  | 无 | 无 | 无 |
| 25 |  | pH |  |  | 6.5-8.5 | 7.66 | 7.52 |
| 26 |  | 铝 | mg/L |  | ≤0.2 | <0.0006 | <0.0006 |
| 27 |  | 铁 | mg/L |  | ≤0.3 | 0.0189 | 0.0277 |
| 28 |  | 锰 | mg/L |  | ≤0.1 | <0.00006 | <0.00006 |
| 29 |  | 铜 | mg/L |  | ≤1.0 | <0.00009 | <0.00009 |
| 30 |  | 锌 | mg/L |  | ≤1.0 | <0.0008 | <0.0008 |
| 31 |  | 氯化物 | mg/L |  | ≤250 | 27.9 | 25.5 |
| 32 |  | 硫酸盐 | mg/L |  | ≤250 | 95.9 | 130 |
| 33 |  | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 | 539 | 623 |
| 34 |  | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | ≤ 450 | 326 | 363 |
| 35 |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L |  | ≤3 | 0.41 | 0.35 |
| 36 |  | 氨（以N计） | mg/L |  | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 |
| 37 |  | 总α放射性 | Bq/L |  | ≤0.5 | 0.07 | <0.02 |
| 38 |  | 总β放射性 | Bq/L |  | ≤1 | 0.05 | 0.05 |
| 39 |  | 二氧化氯(ClO2) | mg/L |  | ≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
| 40 |  | 游离氯 | mg/L |  | ≥0.05 | 0.26 | 0.25 |
| 41 |  | 总氯 | mg/L |  | ≥0.5 | 未使用 | 未使用 |
| 42 |  | 臭氧（O3） | mg/L |  | ≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
| 43 |  | 溴酸盐 | mg/L |  | ≤0.01 | 未使用 | 未使用 |