
2025年12月份市政公用集团自来水分公司管网水

常规43项指标检测结果

	样 品 编 号
	GB5749-2022
标准
	2512062
	2512060

	采 样 地 点
	
	安居小区
	汇佳学校

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	0
	0

	2
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不应检出
	0
	0

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	0
	0

	4
	砷 
	mg/L
	≤0.01
	0.00045
	0.00107

	5
	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.00006
	<0.00006

	6
	铬(六价) (Cr6+)
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	<0.004

	7
	铅 
	mg/L
	≤0.01
	<0.00007
	<0.00007

	8
	汞 
	mg/L
	≤0.001
	<0.00016
	<0.00016

	9
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	<0.002

	10
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.22
	0.46

	11
	硝酸盐(以N计）
	mg/L
	≤10
	1.83
	6.12

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	≤0.06
	<0.001
	0.016

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	≤0.1
	<0.001
	0.013

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	≤0.06
	<0.001
	0.015

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	≤0.1
	0.003
	0.003

	16
	三卤甲烷
	
	≤1
	0.052
	0.68

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	≤0.05
	<0.025
	<0.025

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	≤0.1
	<0.050
	<0.050

	19
	亚氯酸盐
	mg/L
	≤0.7
	<0.009
	<0.009

	20
	氯酸盐
	mg/L
	≤0.7
	<0.002
	<0.002

	21
	色度
	度
	≤15
	<5
	<5

	

	22
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.32
	0.38

	23
	臭和味
	
	无异臭、异味
	无
	无

	24
	肉眼可见物
	
	无
	无
	无

	25
	pH
	
	6.5-8.5
	7.44
	7.49

	26
	铝 
	mg/L
	≤0.2
	<0.0006
	0.0235

	27
	铁 
	mg/L
	≤0.3
	<0.0009
	<0.0009

	28
	锰 
	mg/L
	≤0.1
	0.00055
	0.00113

	29
	铜 
	mg/L
	≤1.0
	0.00042
	0.00076

	30
	锌 
	mg/L
	≤1.0
	0.0026
	0.0013

	31
	氯化物
	mg/L
	≤250
	10.6
	29.2

	32
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	72.0
	176

	33
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	531
	532

	34
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤ 450
	402
	369

	35
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	≤3
	0.29
	1.17

	36
	氨（以N计）
	mg/L
	≤0.5
	0.06
	0.05

	37
	总α放射性
	Bq/L
	≤0.5
	0.04
	0.08

	38
	总β放射性
	Bq/L
	≤1
	0.04
	0.12

	39
	游离氯
	mg/L
	≥0.05
	0.13
	0.21

	40
	二氧化氯(ClO2) 
	mg/L
	≥0.02
	未使用
	未使用

	41
	总氯
	mg/L
	≥0.5
	未使用
	未使用

	42
	臭氧（O3）
	mg/L
	≥0.02
	未使用
	未使用

	43
	溴酸盐
	mg/L
	≤0.01
	未使用
	未使用



