晋市发改投资发〔2022〕69号

晋城市发展和改革委员会

关于晋城市金匠污水处理厂一期工程

初步设计的批复

晋城经济技术开发区管委会：

晋市开管字【2021】64号文悉。

根据我委晋市发改资环发【2021】520号文批复及晋城市金匠污水处理厂一期工程初步设计审查会议精神，结合设计单位对该项目初步设计的修改补充意见，经审查，现具体批复如下：

一、原则同意北京中联环工程股份有限公司编制的晋城市金匠污水处理厂一期工程初步设计。

二、建设规模及内容

核定晋城市金匠污水处理厂一期工程包括污水处理厂工程、污水收集管网工程、再生水回用工程三部分内容。主要建设内容为：

（一）污水处理厂。污水处理范围包括为金匠工业园区（北区）及南村片区（207国道以西），服务范围总面积面积15.5km²。污水处理设计规模近期2万m³/d，远期4万m³/d。污水处理工艺采用“预处理+强化A²O+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池”处理工艺，出水水质达地表水Ⅳ类标准,其他污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准，处理达标后1万m³/d进行回用，剩余1万m³/d排入《金匠工业园黑臭水体治理及生态修复项目》中的人工湿地，尾水通过湿地进一步深度净化后排入南村河。

（二）污水收集管网工程。拟建设配套污水收集管线2680米。

（三）再生水回用工程。拟建设再生水回用管线1900米。再生水回用一期总规模为1万m³/d。

三、工程概算

核定晋城市金匠污水处理厂一期工程概算总投资21704万元，其中：工程费用16150万元，工程建设其他费用4064万元，预备费1011万元，建设期利息397万元，铺地流动资金82万元。

四、资金来源

工程建设所需资金按照可研报告批复资金来源，采用政府与社会资本合作（PPP）模式投资建设。

五、其他

其它未明确事宜，请严格按国家的有关规定、规范及《晋城市金匠污水处理厂一期工程初步设计专家审查会议纪要》执行。

请据此进行施工图限额设计。

此复

项目编码：2017-140591-78-01-017684

晋城市发展和改革委员会

2022年1月28日

（此文主动公开）

抄送：市政府，市财政局，市规划和自然资源局，市生态环境局，

市城市管理局。

晋城市发展和改革委员会办公室         2022年1月28日印发