晋市发改投资发〔2022〕93号

晋城市发展和改革委员会

关于城区北街书院街南片区老旧小区改造

配套基础设施初步设计的批复

城区发改局：

城发改字【2021】157号文悉。

根据我委晋市发改投资发【2020】430号文批复及城区北街书院街南片区老旧小区改造配套基础设施初步设计审查会议精神，结合设计单位对该项目初步设计的修改完善，经审查，现批复如下：

一、原则同意晋城合为规划设计集团有限公司编制的城区北街书院街南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目初步设计。

二、建设规模及内容

本项目改造涉及西后河小区、北站小区、晋城一中小区、晋城一中东小区、晋城七中小区5个小区的道路及硬化工程、附属配套工程、给水工程、雨水工程、污水工程、供热工程、供电工程、建筑立面、绿化工程的改造。具体建设内容包括：

1、道路硬化及附属配套工程：道路硬化改造面积17771平方米，含车行道、人行道、水泥硬化。

2、附属配套工程：围墙57米，非机动车棚718平方米、配套建设安防系统、健身器材、门禁系统等。

3、给水工程：改建DE40-90的PE管2578米，设置阀门井、水表井、排气阀井，同时配套支墩、防坠网、三通、弯头等。

4、雨水工程：改造DN200-300的Ⅱ级钢筋混凝土管1861米，配套雨水检查井、防坠网、单篦平篦式雨水口等。

5、污水工程：改造DN300的Ⅱ级钢筋混凝土管、DE 160UPVC排水管1270米，配套化粪池、污水检查井、防坠网等。

6、供热工程：改建DN25-150的聚氨酯成品保温管983米，配套阀门井、井盖、防坠网、球阀等。

7、供电工程：管线改造3766米，配套箱式变压器、检查井、配电柜、保护管、弱电设施等。

8、建筑立面：改造面积37076.96平方米，涂料饰面。

9、绿化工程：绿化面积约1945平方米，房前屋后等空地种植乔灌木等进行绿化。

三、工程概算

核定城区北街书院街南片区老旧小区改造配套基础设施概算总投资2469.51万元，其中：建安工程费2095.38万元，其他费234.34万元，基本预备费139.78万元。上述投资已考虑了建设期内的动态因素投资。

四、资金来源

工程建设所需资金除中央预算内资金外，其余全部由政府统筹安排解决。

五、其它

有关施工图优化及其它未明确事宜，请严格按国家的有关规定、规范及老旧小区改造配套基础设施建设项目初步设计专家审查意见执行。

请据此进行施工图限额设计。

此复

项目编码：2020-140502-94-01-021627

晋城市发展和改革委员会

2022年2月16日

（此文主动公开）

晋城市发展和改革委员会办公室          2022年2月16日印发