生态环境自行监测方案

单位名称：

编制时间：     年   月   日

目  录

一、排污单位概况	2

（一）排污单位基本情况介绍	2

（二）生产工艺简述	2

（三）污染物产生、治理和排放情况	2

二、排污单位自行监测开展情况	3

（一）自行监测方案编制依据	3

（二）监测手段和开展方式	3

（三）自动监测情况	3

三、监测内容	4

（一）大气污染物排放监测	4

（二）水污染物排放监测	5

（三）厂界噪声监测	6

（四）土壤环境质量监测（土壤污染重点监管单位）	6

（五）排污单位周边环境质量监测	6

四、自行监测质量控制	8

（一）手工监测质量控制	8

（二）自动监测质量控制	8

五、执行标准	8

# 一、排污单位概况

## （一）排污单位基本情况介绍

1、介绍排污单位的地理位置、占地面积、职工总数、行业类别、污染类别、主要产品名称、生产规模、设计生产能力、实际生产能力等。

2、介绍各条生产线的环评、审批及竣工验收、排污许可证申请与核发情况以及其他环保手续的履行情况。

## （二）生产工艺简述

简要介绍各生产线产品及工艺流程，并附工艺流程图。对处于暂时停产、长期停产、永久停产状态的生产线，应标明生产线实际状态及停产开始时间和结束时间。

## （三）污染物产生、治理和排放情况

按照废气、废水、噪声、固体废物、危险废物、重金属污染物等类别分别介绍排污单位实际污染物产生、治理及排放状况，内容包括：一是排污单位各类污染物产生的污染源名称、类别、方式；二是排污单位各类污染物处理处置措施及设施建设情况，包括处理工艺、处理能力及设施数量等；三是排污单位各类污染物的排放方式、排放去向、排放口数量、排放口编号、排气筒高度等；四是说明实际建设与环评相比规模、生产及环保设施等有变更的情况，说明变更原因。

# 二、排污单位自行监测开展情况

## （一）自行监测方案编制依据

l、依据《XX市XX年重点排污单位名录》，我单位属重点或非重点排污单位；依据《固定污染源排许可分类管理名录（2019年版）》，我单位为重点管理或简化管理单位。

2、说明编制自行监测方案依据的自行监测技术指南或排污许可证申请与核发技术规范。

## （二）监测手段和开展方式

列表说明采取的自行监测手段及开展方式。自行监测手段为手工监测、自动监测或手工监测或自动监测相结合。开展方式为自承担监测、委托监测或自承担和委托监测相结合。

## （三）自动监测情况

已安装自动在线监测设备并采用该数据作为自行监测数据的排污单位，应说明设备名称、型号、数量及监测项目、与生态环境主管部门联网和验收情况、运维情况等。

表2-1   自动监测设备一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测设备名称、型号 | 设备厂家 | 是否联网 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、监测内容

根据排污单位所排污染的类型制定相应的污染物监测方案，以下是各类污染物监测方案范本，各排污单位根据实际情况选择参考。

## （一）大气污染物排放监测

1、监测内容

介绍废气主要排放源、废气排放口数量。监测点位、监测项目及监测频次见表3-1、3-2。

表3-1  废气污染源手工监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源名称 | 排放口名称 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 频次 | 样品 个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 |  |  |  |  |  |  |

表3-2  废气污染源自动监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 污染源名称 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、手工监测点位示意图

固定源废气监测点位示意图应标明污染源、处理设施、监测点等位置信息。无组织废气监测点位示意图应在厂区平面布置图上标明监测点位置。

3、手工监测方法及使用仪器

废气污染物手工监测方法及使用仪器情况见表3-3。

表3-3  废气污染物手工监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 采样方法及 依据 | 样品保存方法 | 监测分析方法及依据 | 方法 检出限 | 监测仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （二）水污染物排放监测

1、监测内容

介绍主要废水污染源、废水排污口数量。监测点位、监测项目及监测频次见表3-4、3-5。

表3-4  废水污染物手工监测内容一览表

| 序号 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 样品个数 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3-5  废水污染物自动监测内容一览表（例表）

| 序号 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、手工监测点位示意图

在厂区平面布置图上标明污染源、处理设施、监测点、排放口等位置信息。

3、手工监测方法及使用仪器

废水污染物手工监测方法及使用仪器情况见表3-6。

表3-6   废水污染物手工监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析项目 | 采样方法及依据 | 样品保存方法 | 监测分析方法及依据 | 方法 检出限 | 监测仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （三）厂界噪声监测

1、监测内容

厂界噪声监测内容见表3-7。

表3-7  厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、监测点位示意图

在厂区平面布置图上标明噪声监测点位。

## （四）土壤环境质量监测（仅限土壤污染重点监管单位）

1、监测内容

土壤环境质量监测内容见表3-8。

表3-8  土壤环境质量监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法及依据 | 方法 检出限 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、监测点位示意图

在厂区平面布置图上标明土壤环境质量监测点位。

## （五）排污单位周边环境质量监测

1、监测内容

排污单位周边环境质量监测：环境影响评价报告书（表）及其批复和其他环境管理有要求的，排污单位应根据要求监测周边的环境空气、地表水、地下水、土壤；如果环境影响评价报告书（表）及其批复和其他环境管理没有要求的，排污单位应根据实际情况开展环境空气、地表水、地下水、土壤监测。监测点位、项目、频次见表3-9。

表3-9  排污单位周边环境质量监测内容一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 样品个数 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 |  |  |  |  |  |
| 地表水 |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2、监测点位示意图

在平面布置图上按照土壤、地表水、地下水、环境空气等介质分类标明监测点位。

3、监测方法及使用仪器

监测方法及使用仪器情况见表3-10。

表3-10  排污单位周边环境质量监测监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测类别 | 监测 项目 | 采样方法及依据 | 样品保存方法 | 监测分析方法及依据 | 方法 检出限 | 监测仪器名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地表水 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环境空气 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |

# 四、自行监测质量控制

## （一）手工监测质量控制

从监测单位实验室资质、人员配备、实验设施和环境、分析仪器、监测方法、原始记录要求等内容说明开展自行监测的准备情况。根据排污单位实际情况，按照废水、废气、噪声、土壤等不同监测内容分别说明样品采集、样品交接流转、样品前处理、精密度与准确度控制、校准曲线绘制、现场空白与实验室空白、色谱分析质控要求、质控数据统计分析等所采取的具体措施和做法。

## （二）自动监测质量控制

根据国家有关连续监测技术规范要求，从自动监测设施校准、日常运行维护、原始记录等方面说明自动监测所采取的措施和做法。

# 五、执行标准

各类污染物排放执行标准见表5-1。

表5-1   污染物排放执行标准

| 污染源类型 | 序号 | 污染源名称 | 标准名称 | 监测项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源废气 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 废气 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |
| 厂界噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |