2023年2月份市政公用集团自来水分公司

管网水7项水质检测指标情况汇总表

第1页  共40页

| 采 样 地 点 结 果 单 位 项 目 |  |  | 泽州北路 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.51 | 0.50 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.11 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.33 | 0.30 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第2页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 古矿西区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.34 | 0.37 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.41 | 0.36 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第3页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 小后河居委 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.30 | 0.32 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.31 | 0.30 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第4页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 市节水办 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.21 | 0.27 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.38 | 0.37 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第5页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 金华社区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.22 | 0.20 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.42 | 0.42 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第6页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 双语学校 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.38 | 0.35 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.35 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第7页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 市二中 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.49 | 0.44 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.42 | 0.41 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第8页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 泽州医院 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.27 | 0.40 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.07 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.37 | 0.36 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第9页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 晋城一中 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.33 | 0.37 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.34 | 0.30 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第10页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 泽州国土 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.440.45 | 2 | 100 | 1 |  |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.43 | 0.42 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第11页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 市政府 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.22 | 0.27 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.38 | 0.38 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第12页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 泽州东街 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.30 | 0.28 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.42 | 0.41 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第13页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 晋城大学 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.39 | 0.38 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.38 | 0.37 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第14页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 晋城党校 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.36 | 0.39 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.41 | 0.42 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第15页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 凤台 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.35 | 0.39 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.35 | 0.36 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第16页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 晋城十一中 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.68 | 0.48 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.36 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第17页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 岗头 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.20 | 0.27 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.07 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.30 | 0.37 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第18页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 四季花城 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.23 | 0.30 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.37 | 0.35 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第19页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 秀水苑 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.20 | 0.37 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.31 | 0.30 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第20页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 豪德二期 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.25 | 0.28 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | 0.10 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.28 | 0.25 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第21页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 郝匠 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.32 | 0.33 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.11 | 0.12 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.38 | 0.33 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第22页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 安居小区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.48 | 0.49 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.10 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.38 | 0.37 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第23页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 城郊电业局 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.43 | 0.50 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.11 | 0.10 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.33 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第24页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 铭基凤凰城 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.34 | 0.33 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.10 | 0.11 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.36 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第25页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 市医院 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.37 | 0.41 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.34 | 0.35 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第26页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 矿务局机关 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.40 | 0.48 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.33 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第27页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 金驹物业 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.30 | 0.40 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.39 | 0.30 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第28页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 凤矿南 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.34 | 0.29 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.28 | 0.37 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第29页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 凤凰山东区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.35 | 0.47 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.41 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第30页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 营销五公司 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.30 | 0.49 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.50 | 0.29 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第31页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 凤矿北区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.37 | 0.39 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.06 | 0.06 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.27 | 0.34 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第32页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 凤矿中区 |  |  |  | 国家标准 限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |  |  |  |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.38 | 0.22 | 2 | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |  |  |  |  |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |  |  |  |  |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |  |  |  |  |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.61 | 0.38 | 2 | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |

第33页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 长平二小区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.31 | 0.61 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.07 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.61 | 0.33 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第34页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 长平五小区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.28 | 0.50 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.52 | 0.27 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第35页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 长平六小区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.38 | 0.45 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.41 | 0.36 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第36页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 凤矿末梢 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.30 | 0.44 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.40 | 0.28 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第37页  共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 晋城三中 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.37 | 0.33 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.02 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.37 | 0.35 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第38页   共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 君悦湾 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.34 | 0.40 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.44 | 0.37 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第39页   共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 南洋花城 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.33 | 0.41 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.45 | 0.38 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |

第40页   共40页

采

样

地

点

结

果

单

位

项

目

|  |  |  | 皇城新区 |  |  |  | 国家标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 检测次数 | 合格率 （%） |  |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | 2 | 100 | 15 |
| 2 | 浑浊度① | NTU | 0.36 | 0.42 | 2 | 100 | 1 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 2 | 100 | 无异臭、异味 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 |
| 5 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 | 不得检出 |
| 6 | 游离余氯 | mg/L | 0.08 | 0.08 | 2 | 100 | ≥0.05 |
| 7 | 耗氧量②（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.40 | 0.38 | 2 | 100 | 3 |
| 备注:《生活饮用水卫生标准》规定管网水检验项目合格率为95%以上。 ①水源与净水技术条件限制时为3； ②水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5。 |  |  |  |  |  |  |  |